Constitui o objeto do presente instrumento, AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO** | **UND** | **QTD** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 001 | CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO COM VAZÃO MÍNIMA DE 45.000 M³/h, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 2,4 KW/H, DIMENSÕES MÁXIMAS - A: 210 x L: 260 x P: 115 cm, CONJUNTO DE HÉLICES COM 6 PÁS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, COM CONTROLE REMOTO E/OU PAINEL TOUCH SCREEN, QUE TENHA AS SEGUINTE FUNÇÕES:   * CONTROLE DE VELOCIDADE; * TIMER PARA DESLIGAMENTO PROGRAMADO; * DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; * SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO; * DISPLAY DE LEITURA ELETRÔNICO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; * FUNÇÃO CLIMATIZAR; * FUNÇÃO AUTO (CLIMATIZADOR TRABALHA PARA ATINGIR TEMPERATURA DESEJADA).   OS CLIMATIZADORES DEVEM SER ENTREGUES INSTALADOS. | UN | 2,00 |  |  |

O valor total, global, certo e ajustado, para fornecimento dos produtos ora adquiridos, é de **R$**  (     ).

Local/UF,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

Assinatura do Representante Legal e Carimbo